病床及治疗车、发药车、平车等维修项目（第二次）  
采购需求

- 一、宗旨：

- 为保证我院病床及治疗车、发药车、平车等医疗用车的正常使用及日常维护修理，有效的促进医院病床及治疗车、发药车、平车等的整体使用效率，减少售后维修、配件、耗材整体费用，延长病床及治疗车、发药车、平车等医疗用车的使用寿命，为我院提供及时售后服务保障。

- 二、项目概况：

- 1.项目名称：病床及治疗车、发药车、平车等维修项目（第二次）

- 2.项目预算：4.5万元/年

3.服务期限：1年

- 4.范围：对普通病床、ABS病床、治疗车、发药车、推车、平车及各种医疗用车进行维修。

三、维修内容：

| 序号 | 维修项目 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平车安装雨棚改装 | 台 | 600 |
| 2 | 担架平车电摩轮 | 个 | 600 |
| 3 | 各种医疗用车6寸轮 | 个 | 110 |
| 4 | 各种医疗用车3寸轮 | 个 | 60 |
| 5 | ABS床摇手 | 根 | 80 |
| 6 | ABS床床尾板 | 块 | 220 |
| 7 | ABS床护栏 | 个 | 190 |
| 8 | ABS床摇杆 | 根 | 220 |

四、资质要求

1.法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

2.法人提交法定代表人身份证明及身份证原件或者法定代表人授权委托书并附法定代表人身份证明及身份证原件，自然人提交身份证原件。

- 3.提供有医疗设备维修能力的相关证明材料。

五、付款方式

- 1.报价方式：报维修项目整体优惠率。

- 2.付款方式：年度预算4.5万元，按实结算。该项目无维保费及耗材预付款，按实结算耗材费用。按月开票挂往来，分季度付款（第二季度支付第一季度耗材费用）。

六、维护方式：

- 1.医院采购使用的以及在服务期外的病床及各种医疗用车提供

- 维修服务。

- 服务期内的维修需使用部门报至维修人员进行检修，维修单经

- 使用部门同意后提交至设备科，经设备科人员审批同意后方可进行维修及更换配件。

七、要求

1.每个月中标单位公司人员至少入驻我院工作一天，检查每个科

室的病床及医疗用车是否正常使用。售后服务内的所有病床及医疗用车每个季度由中标单位工程师过来现场巡查检测病床及医疗用车的正常使用情况并统一记录，巡查期间组织一次各科室医生护士进行病床及医疗用车简单维护故障判断排除问题培训。

2.维修单位进行服务时，必须做好相关病床及医疗用车维保台账，做好消防、安全生产管理措施，不得损害我院公共设施及医疗设备。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。