## 化粪池、污水池及化油池清理服务项目（第二次）

## 采购需求

- 一、项目名称：化粪池、污水池及化油池清理服务（第二次）

- 二、项目概况

- 1、项目预算：98000.00元

- 2、服务期限：1年

- 三、服务范围：清理全院化粪池、污水池及化油池，具体为：院本部化粪池27个、污水池9个（院本部位置：长沙市雨花区曙光南路769号），梅花分院化粪池9个、食堂化油池3个、污水池10个、梅花污水站污水池1个（梅花分院位置：长沙县江背镇），共计59个;为全部化粪池、污水池、化油池增设安全网，按类在池盖上按顺序清楚编号。

- 四、服务具体内容：

| 序号 | 具体位置 | 数量 | 体积(M3) | 年度常规清理次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部门诊大楼化粪池 | 1个 | 120 | 4 |
| 2 | 院本部精神科住院楼化粪池 | 6个 | 600 | 6 |
| 3 | 院本部五病室AB栋化粪池 | 3个 | 180 | 4 |
| 4 | 院本部宿舍楼化粪池 | 3个 | 180 | 4 |
| 5 | 院本部四病室化粪池 | 3个 | 180 | 4 |
| 6 | 院本部倒班房化粪池 | 1个 | 100 | 4 |
| 7 | 院本部职工食堂化粪池 | 3个 | 360 | 5 |
| 8 | 院本部老年呵护中心化粪池 | 3个 | 260 | 4 |
| 9 | 院本部综合楼化粪池 | 4个 | 300 | 7 |
| 10 | 梅花分院进大门宿舍楼和病房化粪池 | 2个 | 140 | 4 |
| 11 | 梅花分院食堂化粪池 | 1个 | 80 | 6 |
| 12 | 梅花分院传染病房化粪池 | 2个 | 100 | 4 |
| 13 | 梅花分院六病室化粪池 | 2个 | 280 | 4 |
| 14 | 梅花分院七病房化粪池 | 2个 | 280 | 6 |
| 15 | 梅花分院食堂化油池 | 3个 | 300 | 7 |
| 16 | 梅花分院污水池2级 | 10个 | 1800 | 2 |
| 17 | 梅花污水站特大污水池 | 1个 | 1800 | 2 |
| 18 | 院本部综合楼污水池 | 1个 | 800 | 2 |
| 19 | 院本部精神科污水池 | 2个 | 600 | 2 |
| 20 | 院本部北门岗污水池 | 6个 | 1200 | 2 |
| 合计59个 |  |  | 9660 |  |
| 备注：如有个别漏统计的化粪池、污水池及化油池，视中标方免费提供清理服务 |  |  |  |  |

- 五、服务要求：

- 1、每年按要求常规清理所有化粪池、化油池、污水池，发现特殊情况随时清理，保证及时转运；

- 2、检查各池内管道是否完好、畅通，保障闸阀严密，保证管道无变形、无破损、无滴漏；

- 3、卸装时应谨慎操作，不得将池中污水泼洒在卸装口周围地面；作业结束，应及时清洗卸装口及作业场地；冲洗作业场地的污水应经适当处理，排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体；

- 4、应保持转运作业的紧密衔接，不得任意将转运车停放在主要道路上；

- 5、粪便转运时应有灭蝇措施。

- 六、 作业标准：

- 1、清理的池中污水及时清运并妥善处理。

- 2、确保服务范围内所有池中污水不外溢。

- 3、如特殊原因导致池中污水外溢等异常情况，乙方接到通知后须在8小时内到达现场处理，处理结束后上报事情发生原因。

- 4、在清理的过程中，应当采取相应的安全防范措施。

- 七、乙方责任:

- 1、确保服务范围内不发生常规污水外溢现象，发现一次甲方按 1000元/次在服务费用中进行扣除；

- 2、乙方为甲方服务期间，因违反安全工作规程所引发的施工人员安全事故，其责任均由乙方承担，甲方概不负责。

- 八、付款方式：

- 1、付款方式：每年分两次支付项目费用。

- 2、双方签定合同生效后，以签定合同生效之日算起，每6个月支付一次合同款项；乙方应向甲方提供甲方相关人员签字确认的服务记录及清理图片，甲方一个月内支付上6个月服务费用。

- 九、违约责任：乙方接到甲方紧急通知，未能及时响应并及时到达现场处理，甲方按 1000元/次在服务费用中进行扣除；甲方另行委派他人处理紧急事件所产生费用，在服务费用中进行扣除。

- 十、投标文件有关内容，必须对本章提出的所有要求进行具体的响应和承诺。