## 综合楼中央空调清洗保养及水处理项目采购需求

- 服务要求

- 负责养护楼中央空调管道的2次清洗、维修保养及冷却塔每月水质处理，确保整个大楼空调系统的制冷、制热效果良好，正常运行。

- 二、预算金额、期限及服务规模

- 1、预算金额：7万元（费用包干，含所有维修耗材费用）

- 2、服务期限：9个月

- 3、服务规模：综合楼水系统中央空调整套室内风机盘管机组共计435台，冷却塔1座。

- 三、服务具体内容

- 1、巡查各相关病房区域，了解设备制冷、制热等运行状况，对风机盘管机组（水系统过滤网、表冷器、风机叶轮、冷凝水盘）进行物理、化学药剂清洗、检测、保养。

- 2、对回风过滤网进行物理、化学药剂清洗。

- 3、向各相关科室有关人员了解制冷、制热等状况，及时处理相关问题（有记录有登记及临床人员签字）

- 4、对冷凝管漏水问题进行维修。

四、服务责任和义务

- 1、制冷、制热效果不好、有异常情况、收到采购人报修后，提供365天x7天x24h全天候维修响应。

- 2、为设备正常运转提供清洗、保养及紧急故障处理工作，确保设备的正常稳定运转。

- 3、成交人应向采购人提供完整的经相关人员签字确认的维护保养记录和相关设备维修资料，作为采购人支付维保费用的依据和凭证。

- 4、成交人清洗保养期间，必须遵守采购人规章制度及安全环保等各项规定。

- 5、清洗过程中由于阀门损坏等问题需要放干净整个水系统或是单层水系统的循环水，成交人应向采购人汇报，由采购人通知后再进行清洗保养工作，不影响系统使用的小故障，由双方协商安排时间。

- 6、如出现设备故障需维修或更换零配件或专用配件，经采购人许可，成交人负责免费维修及更换。

- 7、成交人为采购人服务期间，因履行服务、违反安全工作规程所引发的施工人员、成交人及第三方人员安全事故、财产损失，其责任均由成交人承担，采购人概不负责。

五、付款方式

- 1、付款方式：分3次支付项目费用。

- 2、首次支付时间为：双方签定合同生效后，以签定日期算起，每3个月支付一次。

- 3、每次付款时间为成交人向采购人提供服务记录验收单（必须有科室签字）一个月内支付上3个月合同款，成交人需在每次付款前开具符合采购人要求的税务发票，否则采购人有权延迟付款。

六、违约责任：

成交人接到采购人通知，紧急故障通知后未能按照采购需求的要求及时响

应并及时到达现场处理，采购人将按 500 元/次 进行扣款，采购人另行委派他人处理紧急故障所产生的费用，也在此维护保养费用中进行扣除。

七、 响应文件有关内容，必须对本章提出的所有采购需求进行具体的响应。